**Verbindingsbocht**

Voor buis Ø 20

Referentie: **2393**

 Beschrijving voor bestektekst

Verbindingsbocht voor samengestelde douchegordijnhouder.

Om 2 gordijnstangen Ø 20 te verbinden.

Rvs 304.

Met spil, voor montage door persing.

Afmetingen: 150 x 150 mm.

30 jaar garantie.