**Kraan**

Op blad

Regelknop, MM1/2"

Referentie: **D273015**

 Beschrijving voor bestektekst

Kraan op blad met regelknop.

Verchroomde DELTA greep.

MM1/2", verticale aansluiting, horizontale uitgang.

Lichaam in messing verchroomd.