**Stervormige straalbreker**

F22/100

50 stuks

Referentie: **921022.50P**

Beschrijving voor bestektekst

Stervormige straalbreker zonder rooster, beperkt de bacteriegroei: geen achterblijvend water of residuvorming.

F22/100.

Geleverd per 50 stuks.